百色分行1250KVA变压器改造工程采购需求

一、工程供应商要求

1.基本资格要求

1.1供应商要求持有有效营业执照。

1.2供应商公司业务运行正常，财务状况良好。

2.特定资格要求

供应商具备建筑业企业资质证书（建筑工程总承包）、建筑业企业资质证书（电力工程施工或输变电工程）、承装（修、试）电力设施许可证，且证书都处于有效期内。

3.其他要求

供应商通过国家企业信用信息公示系统查询生产经营活动、无经营异常名录信息、无严重违法失信名单情况，并提供经公司盖章的截图。

二、施工组织方案

（一）工程概况

1.工程项目名称：百色分行1250KVA变压器改造工程

2.项目地址：百色市中山二路16号

3.工程内容包括：将原有变压器拆除，购买1250KVA变压器，并完成安装、调试等工作（详见工程量清单）。

4.本项目上控价为人民币693445元（不含税）。

（二）工程说明

1.工期要求：总工期控制在30天内。

2.工程质量标准要求：合格。

3.发包方式：包工包料，工程量包干，工程价款按合同价全额包干。

4.转包及分包规定：中标供应商不得以任何形式将项目工程进行转包、违法分包。

5.现场踏勘要求：施工方应在施工前进行详细现场踏勘，制定切实可行的施工方案和安全方案。

6.施工方在施工过程中应注意安全作业，发生施工安全事故的由供应商承担全部责任，对建行财产或人员造成损失的应进行赔偿。

7.工程质保期：项目验收合格完毕之日起，供应商保证提供免费维保期不低于12个月，免费更换非人为损坏的零部件。

8.施工过程中我行不提供施工方施工食宿场地。

三、工程质量要求

（1）中标供应商在中标后且合同签署前提供本项目所需材料，所提供材料都应符合国家颁布的相关产品质量要求，并附有出厂合格证书，对材料质量有较高要求的还必须附有质量证书或试验报告。符合国家检测标准以及该设备的出厂标准和原装配置，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能。

（2）质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准，满足供电需要。

（3）安全要求：要求施工方应对参加施工的所有人员和第三者投保意外工伤险，并承担施工期间的全部安全责任，施工方应制定可靠的施工方案，采取有效安全的防护措施，确保无安全事故发生。施工期间和施工过程中发生的所有安全事故由施工方负责，我行不承担一切责任。施工期间要保证支行网点、办公场所正常供电。

四、工程进度要求

本项目总工期30天内。

五、工程保修服务要求

1.1供应商保证自验收合格之日起提供不低于12个月免费维保期。

1.2若免费质保期内工程维修未及时响应的，我行有权委托第三方进行维修，维修费用从质保金中抵扣，抵扣后仍有不足的由中标供应商承担。

六、款项支付要求

1.双方签订变压器安装工程合同后，供应商按合同施工，经相关管理部门验收合格，供应商按合同金额开具增值税专用发票，我行按发票金额支付97%的工程款，剩余3%留置作为工程质量保证金；质保期后，供应商向我行申请支付剩余3%工程质保金（质保金不计息）。

2、我行以转账方式将款项转入供应商指定账户。

七、售后服务要求

1．供应商必须设立故障受理热线，用户投诉热线，随时接受用户的故障报修和对服务质量的投诉处理。

2．供应商保证常年24小时故障应急召修、即召即修，保证在接故障通知后30分钟到达故障现场时间，一般故障不超过3小时、重大故障处理不超过24小时修复完毕。

八、报价要求。

1．供应商报价均需包括各种税费，且需提供增值税专用发票；合同执行中我行不再支付任何合同金额外的费用。

2．供应商向我行提供合法合规增值税专用发票。