百色分行1250KVA变压器改造工程采购需求

一、工程供应商要求

1.基本资格要求

1.1供应商要求持有有效营业执照。

1.2供应商公司业务运行正常，财务状况良好。

2.特定资格要求

建筑业企业资质证书（电力工程施工或输变电工程）、承装（修、试）电力设施许可证，且证书都处于有效期内。

3.其他要求

供应商通过国家企业信用信息公示系统查询无经营异常名录信息、无严重违法失信名单情况，并提供经公司盖章的截图。

二、施工组织方案

（一）工程概况

1.工程项目名称：百色分行1250KVA变压器改造工程

2.项目地址：百色市中山二路16号

3.工程内容包括：将原有变压器拆除，购买1250KVA变压器，并完成安装、调试等工作（详见工程量清单）, 此外，供应商负责工程设计并向供电局报送电子化资料。

4.本项目上控价为人民币671152元（不含税）。

（二）工程说明

1.工期要求：总工期控制在30天内。

2.工程质量标准要求：合格。

3.发包方式：包工包料，工程量包干，工程价款按合同价全额包干。

4.转包及分包规定：入选供应商不得以任何形式将项目工程进行转包、违法分包。

5.现场踏勘要求：施工方应在施工前进行详细现场踏勘，制定切实可行的施工方案和安全方案。

6.施工方在施工过程中应注意安全作业，发生施工安全事故的由供应商承担全部责任，对建行财产或人员造成损失的应进行赔偿。

7.工程质保期：项目验收合格完毕之日起，供应商保证提供免费维保期不低于12个月，免费更换非人为损坏的零部件。

8.施工过程中我行不提供施工方施工食宿场地。

9.入选供应商负责工程设计并向供电局报送电子化资料。

三、工程质量要求

（1）入选供应商在入选后且合同签署前提供本项目所需材料，所提供材料都应符合国家检测标准以及该设备的出厂标准和原装配置，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能。

（2）质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准，满足供电需要。

（3）安全要求：要求施工方应对参加施工的所有人员和第三者投保意外工伤险，并承担施工期间的全部安全责任，施工方应制定可靠的施工方案，采取有效安全的防护措施，确保无安全事故发生。施工期间和施工过程中发生的所有安全事故由施工方负责，我行不承担一切责任。施工期间要保证支行网点、办公场所正常供电。

四、工程进度要求

本项目总工期30天内。

五、工程保修服务要求

1.1供应商保证自验收合格之日起提供不低于12个月免费维保期。

1.2若免费质保期内工程维修未及时响应的，我行有权委托第三方进行维修，维修费用从质保金中抵扣，抵扣后仍有不足的由入选供应商承担。

六、款项支付要求

1.双方签订变压器安装工程合同后，供应商按合同施工，经相关管理部门验收合格，供应商按合同金额开具增值税专用发票，我行按发票金额支付97%的工程款，剩余3%留置作为工程质量保证金；质保期后，供应商向我行申请支付剩余3%工程质保金（质保金不计息）。

2、我行以转账方式将款项转入供应商指定账户。

七、售后服务要求

1．供应商必须设立故障受理热线，用户投诉热线，随时接受用户的故障报修和对服务质量的投诉处理。

2．供应商保证常年24小时故障应急召修、即召即修，保证在接故障通知后30分钟到达故障现场时间，一般故障不超过3小时、重大故障处理不超过24小时修复完毕。

八、报价要求。

1．供应商报价均需包括各种税费，且需提供增值税专用发票；合同执行中我行不再支付任何合同金额外的费用。

2．供应商向我行提供合法合规增值税专用发票。